Государственное  бюджетное  образовательное учреждение    начального профессионального образования

«Профессиональное училище № 13  имени Дважды Героя Социалистического труда  В.И.Штепо»

примерная ПРОГРАММа ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

Выполнение работ по эксплуатации зданий, сооружений, конструкций, оборудования систем водоснабжения, водоотведения, отопления и осветительных сетей жилищно-коммунального хозяйства

2012

Примерная программа профессионального модуля разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта  (далее – ФГОС) по специальностям среднего профессионального образования (далее – СПО) / профессиям начального  профессионального образования (далее – НПО) входящей в   укрупненную группу    специальностей  270000  Архитектура и строительство,  по направлениям    270800     Строительство.

Организация-разработчик: ГБОУ НПО «Профессиональное училище №13 имени Дважды Героя Социалистического труда В.И. Штепо»

Разработчики:  Ганьшина Н.И. преподаватель ГОУ НПО «Профессиональное училище №13 имени Дважды Героя Социалистического труда В.И. Штепо».

Серикова Л.А. преподаватель ГОУ НПО «Профессиональное училище №13 имени Дважды Героя Социалистического труда В.И. Штепо».

Рекомендована методической комиссией

Протокол № ____________  от «____»__________ 20___ г.

номер

©

©

©

©

©

# СОДЕРЖАНИЕ

| 1. ПАСПОРТ примерной ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ | стр. 4 |
| --- | --- |
| 2. результаты освоения ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ | 6 |
| 3. СТРУКТУРА и ПРИМЕРНОЕ содержание профессионального модуля | 8 |
| 4 условия реализации ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ | 21 |
| 5. Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля (вида профессиональной деятельности) | 25 |

1. паспорт примерной ПРОГРАММЫ

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

Выполнение работ по эксплуатации зданий, сооружений, конструкций, оборудования систем водоснабжения, водоотведения, отопления и осветительных сетей жилищно-коммунального хозяйства

1.1. Область применения примерной программы

Примерная программа профессионального модуля  является частью примерной основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС  по профессии  НПО 270802.13 Мастер жилищно-коммунального хозяйства, входящей в   укрупненную группу    специальностей  270000  Архитектура и строительство,  по направлениям    270800     Строительство в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД):

Выполнение работ по эксплуатации зданий, сооружений, конструкций, оборудования систем водоснабжения, водоотведения, отопления и осветительных сетей жилищно-коммунального хозяйства

и соответствующих профессиональных компетенций (ПК):

1. Обеспечивать эксплуатацию системы водоснабжения и водоотведения здания.                                                                                                                                                                           2. Обеспечивать эксплуатацию системы отопления здания.                                                            3. Обеспечивать эксплуатацию освещения и осветительных сетей.                                        4. Обеспечивать эксплуатацию конструктивных элементов здания из различных видов материалов (лестничные пролеты, окна, двери, крыша и др.).

Примерная программа профессионального модуля может быть использована  по профессиям НПО

1.слесарь-сантехник - плотник;

2.электрогазосварщик - слесарь-сантехник;

3.электромонтажник по освещению и осветительным сетям - плотник.

в дополнительном профессиональном образовании и профессиональной подготовке работников в области строительства при наличии среднего общего образования. Опыт работы не требуется.

1.2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам освоения профессионального модуля

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального модуля должен:

иметь практический опыт:

работ по эксплуатации зданий, сооружений, конструкций, оборудования систем водоснабжения, водоотведения, отопления и осветительных сетей жилищно-коммунального хозяйства;

действий в критических ситуациях при эксплуатации зданий, сооружений, конструкций, оборудования систем водоснабжения, водоотведения, отопления и осветительных сетей жилищно-коммунального хозяйства;

уметь:

определять признаки неисправности при эксплуатации зданий, сооружений, конструкций, оборудования систем водоснабжения, водоотведения, отопления и осветительных сетей жилищно-коммунального хозяйства;

проводить плановый осмотр зданий, сооружений, конструкций, оборудования систем водоснабжения, водоотведения, отопления и осветительных сетей жилищно-коммунального хозяйства;

выполнять профилактические работы, способствующие эффективной работе санитарно-технической системы, системы отопления и осветительных сетей;

знать:

сущность и содержание технической эксплуатации зданий, сооружений, конструкций, оборудования систем водоснабжения, водоотведения, отопления и осветительных сетей жилищно-коммунального хозяйства;

правила рациональной эксплуатации зданий, сооружений, конструкций, оборудования систем водоснабжения, водоотведения, отопления и осветительных сетей жилищно-коммунального хозяйства; показатели технического уровня эксплуатации зданий, сооружений, конструкций, оборудования систем водоснабжения, водоотведения, отопления и осветительных сетей жилищно-коммунального хозяйства;

нормативную базу технической эксплуатации;

эксплуатационную техническую документацию, виды и основное содержание;

эксплуатационные параметры состояния зданий, сооружений, конструкций, оборудования и осветительных сетей жилищно-коммунального хозяйства по степени нарушения работоспособности;

основные понятия, положения и показатели, предусмотренные Госстандартом по определению надежности зданий, сооружений, конструкций, оборудования систем водоснабжения, водоотведения, отопления и осветительных сетей жилищно-коммунального хозяйства, их технико-экономическое значение;

инженерные показатели и методы обеспечения надежности зданий, сооружений, конструкций, оборудования систем водоснабжения, водоотведения, отопления и осветительных сетей жилищно-коммунального хозяйства на стадиях конструирования, изготовления, эксплуатации; основные методы, технологию измерений, средства измерений;

классификацию, принцип действия измерительных преобразователей; классификацию и назначение чувствительных элементов;

структуру средств измерений; понятие о государственной системе приборов; весовые устройства;

назначение и принцип действия контрольно-измерительных приборов и аппаратов средней сложности;

оптико-механические средства измерений;

основные понятия систем автоматического управления и регулирования; основные этапы профилактических работ; способы и средства выполнения профилактических работ;

правила применения универсальных и специальных приспособлений и контрольно-измерительного инструмента;

влияние температуры на точность измерений;

методы и средства испытаний; технические документы на испытание и готовность к работе сооружений, конструкций, оборудования систем водоснабжения, водоотведения, отопления и осветительных сетей жилищно-коммунального хозяйства

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы профессионального модуля:

всего – 750 часов, в том числе:

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 462 часов, включая:

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 308 часов;

самостоятельной работы обучающегося – 154 часов;

# учебной и производственной практики – 288 часов.

# 2. результаты освоения ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

Результатом освоения профессионального модуля является овладение обучающимися видом профессиональной деятельности  Выполнение работ по эксплуатации зданий, сооружений, конструкций, оборудования систем водоснабжения, водоотведения, отопления и осветительных сетей жилищно-коммунального хозяйства, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями:

| Код | Наименование результата обучения |
| --- | --- |
| ПК 1.1. | Обеспечивать эксплуатацию системы водоснабжения и водоотведения здания. |
| ПК 1.2. | Обеспечивать эксплуатацию системы отопления здания. |
| ПК 1.3. | Обеспечивать эксплуатацию освещения и осветительных сетей. |
| ПК 1.4. | Обеспечивать эксплуатацию конструктивных элементов здания из различных видов материалов (лестничные пролеты, окна, двери, крыша и др.). |

| ОК 2. | Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, определенных руководителем. |
| --- | --- |
| ОК 3. | Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы. |
| ОК 4. | Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач. |
| ОК 5. | Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности. |
| ОК 6. | Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами. |

3. СТРУКТУРА и ПРИМЕРНОЕ содержание профессионального модуля

3.1. Тематический план профессионального модуля

| Коды профессиональных компетенций | Наименования разделов профессионального модуля* | Всего часов (макс. учебная нагрузка и практики) | Объем времени, отведенный на освоение междисциплинарного курса (курсов) | Практика |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося | Самостоятельная работа обучающегося, часов | Учебная, часов | Производственная, часов (если предусмотрена рассредоточенная практика) |
|  |  |  | Всего, часов | в т.ч. лабораторные работы и практические занятия, часов |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| ПК1.1. | Раздел 1. Обеспечение эксплуатации системы водоснабжения и водоотведения здания. | 144 | 72 | 36 | 36 | 36 | Не предусмотрено |
| ПК1.2. | Раздел 2. Обеспечение эксплуатации системы отопления здания. | 210 | 92 | 46 | 46 | 36 | Не предусмотрено |
| ПК1.3. | Раздел 3. Обеспечение эксплуатации освещения и осветительных сетей | 126 | 60 | 30 | 30 | 36 | Не предусмотрено |
| ПК1.4. | Раздел 4. Обеспечение эксплуатации конструктивных элементов здания из различных видов материалов (лестничные пролеты, окна, двери, крыша и др.). | 126 | 84 | 42 | 42 | 36 | Не предусмотрено |
|  | Производственная практика, часов | 144 |  | 144 |
|  | Всего: | 750 | 308 | 154 | 154 | 144 | 144 |

# 3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю  ПМ.01.

| Наименование разделов профессионального модуля (ПМ), междисциплинарных курсов (МДК) и тем | Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если предусмотрены) | Объем часов | Уровень освоения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Раздел ПМ 1. Обеспечение эксплуатации системы водоснабжения и водоотведения здания. |  | 144 |  |
| МДК.01.01. Технология эксплуатации системы водоснабжения и водоотведения здания |  | 108 |  |
| Тема 1.1. Холодное водоснабжение | Содержание | 13 |  |
|  | 1. | Введение. Общие сведение о холодном водоснабжении |  | 2 |
|  | 2. | Внутренний водопровод здания, Схемы внутреннего водоснабжения. |  | 3 |
|  | 3. | Наружные сети и очистные сооружения. |  | 3 |
|  | 4. | Монтаж водопровода. |  | 3 |
|  | 5. | Монтаж внутреннего водопровода. |  | 3 |
|  | 6. | Монтаж оборудования систем холодного водоснабжения. |  | 3 |
|  | 7. | Противопожарный водопровод и его монтаж. |  | 3 |
|  | 8 | Испытание водопровода. |  | 3 |
|  | Лабораторные работы | 10 |  |
|  | 1. | Подбор оборудования для систем холодном водоснабжении |  |  |
|  | 2. | Соединение стальных труб на резбе. |  |  |
|  | 3. | Соединение стальных трубна фланцах и с помощью накидной гайки. |  |  |
|  | 4. | Способы склеивания стальных труб. |  |  |
|  | 5. | Соединение металлопластиковых труб. |  |  |
|  | 6. | Монтаж водоразборных приборов и арматуры. Техника безопасности при монтаже систем водоснабжения. |  |  |
|  | Практические занятия | 3 |  |
|  | 1. | Выбор систем В-1. Нанесение схемы на план здания. |  |  |
|  | 2. | Составление аксонометрических схем В-1. |  |  |
|  | 3. | Порядок расчета системы В-1. |  |  |
| Тема 1.2. Горячее водоснабжение | Содержание | 9 |  |
|  | 1. | Общие сведения о горячем водоснабжении |  | 2 |
|  | 2. | Местное и централизованное горячее водоснабжение |  | 3 |
|  | 3. | Внутренняя сеть горячего водоснабжения. |  | 3 |
|  | 4. | Монтаж горячего водопровода. |  | 3 |
|  | 5. | Способы нагрева воды. |  | 3 |
|  | 6. | Оборудование для систем горячего водоснабжения |  | 3 |
|  | 7. | Способы прокладки сетей горячего водоснабжения и его испытание. |  | 3 |
|  | Лабораторные работы | 6 |  |
|  | 1. | Подбор оборудования для систем горячего водоснабжения |  |  |
|  | 2. | Соединение стальных труб на резбе. |  |  |
|  | 3. | Соединение стальных трубна фланцах и с помощью накидной гайки. |  |  |
|  | 4. | Соединение металлопластиковых труб. |  |  |
|  | 5. | Монтаж водоразборных приборов и арматуры для горячего водоснабжения. |  |  |
|  | Практические занятия | 3 |  |
|  | 1. | Выбор систем Т-3. Нанесение схемы на план здания |  |  |
|  | 2. | Составление аксонометрических схем Т-3. |  |  |
|  | 3. | Порядок расчета системы Т-3. |  |  |
| Тема 1.3. Теплоснабжение | Содержание | 5 |  |
|  | 1. | Общие сведения о теплоснабжении. Тепловые вводы в здания. |  | 2 |
|  | 2. | Тепловые сети. Теплоизоляция трубопроводов. |  | 3 |
|  | 3. | Центральные тепловые пункты. |  | 3 |
|  | 4. | Монтаж систем теплоснабжения. |  | 3 |
|  | Лабораторные работы | 4 |  |
|  | 1. | Соединение стальных труб на резьбе. |  |  |
|  | 2. | Теплоизоляция трубопроводов. |  |  |
|  | 3. | Ревизия, притирка и испытание арматуры. |  |  |
|  | Практические занятия | 1 |  |
|  | 1. | Выбор схем теплоснабжения. |  |  |
| Тема 1.4. Водоотведение | Содержание | 9 |  |
|  | 1. | Системы канализации. |  | 2 |
|  | 2. | Системы внутренней канализации. |  | 3 |
|  | 3. | Системы канализации промышленных и общественных зданий. |  | 3 |
|  | 4. | Канализационные сети. |  | 3 |
|  | 5. | Система водостоков здания. |  | 3 |
|  | 6. | Монтаж санитарных приборов, санитарно-технических блоков и кабин. |  | 3 |
|  | 7. | Испытание систем канализации. |  | 3 |
|  | Лабораторные работы | 6 |  |
|  | 1. | Подбор оборудования для водоотведения зданий. |  |  |
|  | 2. | Соединение чугунных труб. |  |  |
|  | 3. | Соединение полимерных труб. |  |  |
|  | 4. | Соединение асбестоцементных, керамических, бетонных и и железобетонных труб. |  |  |
|  | 5. | Монтаж приборов для систем водоотведения. Техника безопасности при монтаже систем водоотведения. |  |  |
|  | Практические занятия | 3 |  |
|  | 1. | Нанесение на плане системы канализации. Схема монтажа внутренней канализационной сети. |  |  |
|  | 2. | Аксонометрические схемы внутренних систем канализации. |  |  |
|  | 3. | Выполнить схему на водоотвод и водостока здания. |  |  |
| Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 1. Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем) Подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя. | 36 |  |
| Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы 1.Составление схем систем холодного, горячего водоснабжения, водоотведения. 2.Описание систем холодного, горячего водоснабжения, водоотведения. 3.Начертить инструкционную карту для размещения сетей для жилого дома. 4.Начертить интеллект карту по сетям холодного, горячего водоснабжения, водоотведения |  |  |
| Учебная практика 36 час ПМ1 Виды работ: Изучить оборудование холодного, горячего водоснабжения и его монтаж. Изучить оборудование водоотведения и его монтаж. Сборка и разборка систем холодного водоснабжения, соединение водопроводных труб. Сборка и разборка систем горячего водоснабжения. Сборка канализационных сетей, соединение канализационных труб. Устройство водостоков | 36 |  |
| Производственная практика Виды работ …………………………………………… | Не предусмотрено |  |
| Раздел ПМ 2. Обеспечение эксплуатации системы отопления здания. |  | 210 |  |
| МДК.01.02. Технология эксплуатации системы отопления здания |  | 164 |  |
| Тема 2.1. Строительная теплотехника | Содержание | 6 |  |
|  | 1. | Назначение строительной теплотехники. |  | 2 |
|  | 2. | Теплоустойчивость и тепловая инерционность ограждения.. |  | 3 |
|  | 3. | Минимальное допустимое требуемое сопротивление теплопередачи ограждения . |  | 3 |
|  | 4. | Тепловые потери зданий.. |  | 3 |
|  | Лабораторные работы | 1 |  |
|  | 1. | Подбор конструкций стен для теплотехнического расчета |  |  |
|  | Практические занятия | 5 |  |
|  | 1 | Теплотехнический расчет ограждающих конструкций. Расчет теплопотерь помещений. |  |  |
| Тема 2.2. Системы отопления | Содержание | 28 |  |
|  | 1. | Общие сведения о системах отопления. |  | 2 |
|  | 2. | Отопительные котельные. |  | 3 |
|  | 3. | Системы водяного отопления . последовательность проектирования. |  | 3 |
|  | 4. | Паровое отопление, последовательность проектирования |  | 3 |
|  | 5. | Воздушное отопление. |  | 3 |
|  | 6. | Панельное отопление. |  | 3 |
|  | 7. | Общие сведения о монтаже и крепление трубопроводов |  | 3 |
|  | 8. | Монтаж приборов отопления. |  | 3 |
|  | 9. | Монтаж теплопроводов. |  | 3 |
|  | 10. | Монтаж котельных. |  | 3 |
|  | 11. | Испытание систем отопления. Техника безопасности при монтаже систем отопления. |  | 3 |
|  | Лабораторные работы | 12 |  |
|  | 1. | Подбор арматуры и оборудования к разным видам систем отопления. |  |  |
|  | 2. | Соединение стальных труб на резбе. |  |  |
|  | 3. | Соединение стальных трубна фланцах и с помощью накидной гайки. |  |  |
|  | 4. | Способы склеивания стальных труб. |  |  |
|  | 5. | Соединение металлопластиковых труб. |  |  |
|  | 6. | Монтаж приборов и арматуры системы отопления. |  |  |
|  | 7. | Ревизия, притирка и испытание арматуры. |  |  |
|  | Практические занятия | 14 |  |
|  | 1. | Нанесение схемы водяного отопления на план здания. |  |  |
|  | 2. | Начертить аксонометрическую схему водяного отопления с разными разводками, положением стояков, одно- и двухтрубные. |  |  |
|  | 3. | Нанесение схемы парового отопления. |  |  |
|  | 4. | Начертить аксонометрическую схему парового отопления. |  |  |
|  | 5. | Тепловой расчет отопительных приборов |  |  |
| Тема 2.3. Вентиляция | Содержание | 5 |  |
|  | 1. | Воздухообмен помещений. Микроклимат помещений. |  | 2 |
|  | 2. | Естественная вентиляция |  | 3 |
|  | 3. | Механическая вентиляция и ее виды. |  | 3 |
|  | 4. | Кондиционирование воздуха. |  | 3 |
|  | Лабораторные работы | 2 |  |
|  | 1. | Сборка приточной и вытяжной вентиляция. |  |  |
|  | Практические занятия | 3 |  |
|  | 1. | Схемы приточной и вытяжной вентиляция. |  |  |
|  | 2. | Расчет систем вентиляции |  |  |
|  | 3. | Составление схем вентиляции. |  |  |
| Тема 2.4. Основы организации и технологии заготовительных и монтажных работ. | Содержание | 5 | 2 |
|  | 1. | Технология выполнения монтажных заготовок. |  | 3 |
|  | 2. | Организация производства работ |  | 3 |
|  | 3. | Замеры санитарно-технических систем |  |  |
|  | Лабораторные работы | 1 |  |
|  | 1. | Составление технологии заготовки труб Ø до 50мм. |  |  |
|  | Практические занятия | 4 |  |
|  | 1. | Выполнить интеллект карту сетей водоснабжения, водоотведения. |  |  |
|  | 2. | На планах и разрезах произвести разметку мест прохода трубопроводов, установки средств крепления нагревательных приборов и санитарно технических приборов. |  |  |
| Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 2. Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем) Подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя. | 46 |  |
| Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы 1.Составление схем отопления водяного отопления с нижней разводкой вертикальными стояками однотрубное. 2 Составление схем отопления водяного отопления с верхней и нижней разводкой горизонтальными стояками однотрубное и двухтрубное. 3. Составление схем отопления парового отопления , 4 Составление схем естественной и принудительной вентиляции. |  |  |
| Учебная практика 72 час Виды работ: Изучить системы отопления водяного и его монтаж. Изучить оборудование отопления водяного и его монтаж. Сборка и разборка систем отопления водяного, соединение водопроводных труб. Сборка и разборка систем отопления водяного из полимерных труб. Сборка и разборка систем отопления парового, соединение водопроводных труб. Устройство панельно-лучистого отопления. Присоединение приборов отопительных. Установка современных отопительных приборов. Сборка приточно - вытяжной вентиляции. Произвести разметку мест прохода и крепления трубопроводов и отопительных приборов. | 72 |  |
| Производственная практика | Не предусмотрено |  |
| Раздел ПМ 3. Обеспечение эксплуатации освещения и осветительных сетей |  | 126 |  |
| МДК.01.03. Технология эксплуатации осветительных сетей |  | 90 |  |
| Тема 3.1. Электроснабжение зданий | Содержание | 2 |  |
|  | 1. | Электроснабжение. Производство электроэнергии. |  | 2 |
|  | 2. | Передача и распределение электроэнергии. |  | 3 |
|  | Лабораторные работы | Не предусмотрено |  |
|  | Практические занятия | 2 |  |
|  | 1. | Схемы электроснабжения . |  |  |
| Тема 3.2. Внутриквартирные осветительные сети | Содержание | 28 |  |
|  | 1. | Осветительные сети. |  | 2 |
|  | 2. | Открытая электропроводка. |  | 3 |
|  | 3. | Скрытые электропроводки. |  | 3 |
|  | 4. | Шинопроводы. |  | 3 |
|  | 5. | Наружные . электропроводки. Электропроводки в чердачных помещениях.. |  | 3 |
|  | 6. | Электрослесарные работы. |  | 3 |
|  | 7. | Заготовка и монтаж электропропроводок в трубах. |  | 3 |
|  | 8. | Сборка и установка лотков и коробов. |  | 3 |
|  | 9. | Сборка и установка магистральных, распределительных и троллерных шинопроводов. |  | 3 |
|  | 10. | Заготовка и монтаж открытых шинопроводов. |  | 3 |
|  | 11. | Изготовление и монтаж щитов, щитков, распределительных шкафов, ящиков и сборок. |  | 3 |
|  | 12. | Разметка осветительных сетей. |  | 3 |
|  | 13. | Крепежные и дыропробивочные работы. |  | 3 |
|  | 14. | Естественные и искусственные заземлители. |  | 3 |
|  | 15. | Заземляющие и нулевые защитные проводники. |  | 3 |
|  | 16. | Прокладка и монтаж зазаемляющих проводников по строительным основаниям внутри здания. |  | 3 |
|  | 17. | Распределение квартирной электросети на группы (зоны). |  | 3 |
|  | 18. | Монтаж и подключение светильников. |  | 3 |
|  | 19. | Монтаж и подключение электрических розеток.. |  | 3 |
|  | 20. | Производство электромонтажных работ. |  | 3 |
|  | 21. | Контроль качества электромонтажных работ. |  | 3 |
|  | 22. | Техника безопасности при производстве электромонтажных работ. |  | 3 |
|  | Лабораторные работы | 24 |  |
|  | 1. | Определение проводов. Составление описания. |  |  |
|  | 2. | Соединение жил проводов и кабелей с контактными выводами электрооборудования. |  |  |
|  | 3. | Соединение, ответвление жил опрессовкой. |  |  |
|  | 4. | Соединение, ответвлений и оконцевание жил электросваркой. |  |  |
|  | 5. | Соединение, ответвлений и оконцевание алюминиевых жил. |  |  |
|  | 6. | Пайка алюминиевых жил. |  |  |
|  | 7. | Пайка медных жил. |  |  |
|  | 8. | Современные виды соединений электрических проводов. |  |  |
|  | 9. | Присоединение патронов, розеток ,светильников к проводам. |  |  |
|  | 10. | Прокладка проводов внутриквартирной осветительной сети. |  |  |
|  | 11. | Устройство и подключение заземления. |  |  |
|  | 12. | Подключение электрических выключателей света. |  |  |
|  | Практические занятия | 4 |  |
|  | 1. | Нанесение на план здания сетей электроснабжения. Разработка |  |  |
|  |  | внутриквартирной электрической сети |  |  |
| Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 2. (при наличии, указываются задания) Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем) Подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя. | 30 |  |
| Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы 1.Составление схем внутриквартирных осветительных сетей. 2.Подбор и описание внутриквартирных осветительных сетей. 3.Начертить инструкционную карту для размещения осветительных сетей для жилого дома. 4.Изучить современные приборы для внутриквартирных осветительных сетей. |  |  |
| Учебная практика 36ч Виды работ: 1.Прокладка внутриквартирной электрической сети внутренняя в штробах с разметкой, 2.Прокладка внутриквартирной электрической сети внутренняя в коробах с разметкой и креплением. 3.Прокладка внутриквартирной электрической сети внутренняя наружная присоединение приборов - розетки, выключатели, патроны. 4.Прокладка электропроводки в чердачных помещениях. 5.Подключение пускорегулирующий устройств. | 36 |  |
| Производственная практика | Не предусмотрена |  |

| Раздел ПМ 4. Обеспечение эксплуатации конструктивных элементов здания из различных видов материалов (лестничные пролеты, окна, двери, крыша и др.). |  | 126 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| МДК.01.04. Технология эксплуатации конструктивных элементов здания из различных видов материалов |  | 84 |  |
| Тема 4.1. Классификации зданий и сооружений, их основных конструктивных элементах. | Содержание | 5 |  |
|  | 1. | Общие требования к зданиям и сооружениям. Виды зданий, сооружений и их классификация |  | 2 |
|  | 2. | Конструктивные элементы гражданских зданий. Фундаменты, их типы и назначение. |  | 3 |
|  | 3. | Наружные стены, их конструкции и назначение. Перекрытия, их типы, конструкция и назначение. |  | 3 |
|  | 4. | Типы крыш, их назначение и конструкции. Лестницы, перегородки, окна, двери, их назначение и конструкции |  | 3 |
|  | Лабораторные работы | Не предусмотрено |  |
|  | Практические занятия | 5 |  |
|  | 1. | Выбрать конструктивные схемы зданий. |  |  |
|  | 2. | Выбрать объемно-планировочные схемы зданий. |  |  |
|  | 3. | Спроектировать здание будущего и характеризовать его конструктивные элементы |  |  |
| Тема4.2. Организация технической эксплуатации и обслуживания гражданских зданий и сооружений | Содержание | 3 |  |
|  | 1. | Общие сведения о жилищной политике 6-8 |  | 2 |
|  | 2. | Жилищная политика новых форм собственности 9-19 |  | 3 |
|  | 3. | Типовые структуры эксплуатационных организаций 20-29 |  | 3 |
|  | Лабораторные работы | Не предусмотрены |  |
|  | Практические занятия 1.Составить схему собственности. 2.Составить схемы управления группой исполнителей 3.Составить линейные структуры ремонтно-эксплуатационных подразделений и функциональные структуры 21-22 | 3 |  |
| Тема 4.3. Основные положения по технической эксплуатации гражданских зданий и сооружений | Содержание | 9 |  |
|  | 1. | Организация работ по технической эксплуатации зданий 30- |  | 2 |
|  | 2. | Параметры, характеризующие техническое состояние здания 35-46 |  | 3 |
|  | 3. | Срок службы здания. Эксплуатационные требования к зданиям46-53 |  | 3 |
|  | 4. | Капитальность зданий и зависимость износа инженерных систем и конструкций здания от уровня их эксплуатации53-61 |  | 3 |
|  | 5. | Системы планово предупредительных ремонтов 62-72 |  | 3 |
|  | 6. | Порядок приемки в эксплуатацию новых, капитально отремонтированных зданий 73-83 |  | 3 |
|  | Лабораторные работы | Не предусмотрено |  |
|  | Практические занятия | 9 |  |
|  | 1. | Составить таблицу по содержанию и структуре деятельности по переустройству зданий 9 34 |  |  |
|  | 2. | Составить классификацию жилых зданий по капитальности с.185 |  |  |
|  | 3. | Составить схему износа конструктивных элементов 38 |  |  |
|  | 4. | Оценка технического состояния зданий с.11 42 |  |  |
|  | 5. | Расчет процента физического износа конструкций здания 42 |  |  |
|  | 6. | Составление шкалы изменения физического и морального износа с.13 38 |  |  |
|  | 7. | Составить схемы устройства мансард79 |  |  |
|  | 8. | Составить схемы пристроек зданий 80 |  |  |
|  | 9. | Составить схему интенсивности отказов элементов 36 |  |  |
| Тема4.4. Техническая эксплуатация зданий и сооружений | Содержание | 10 |  |
|  | 1. | Комплекс работ по содержанию и техническому обслуживанию зданий и сооружений 84-90 |  | 2 |
|  | 2. | Аппаратура, приборы и методы контроля состояния и эксплуатации свойств материалов и конструкций при обследовании зданий 90-98 |  | 3 |
|  | 3 | Методика оценки эксплуатационных характеристик элементов зданий 99-106 |  | 3 |
|  | 4. | Оценка технического состояния и эксплуатационных характеристик оснований, фундаментов, подвальных помещений 107-114 |  | 3 |
|  | 5. | Оценка технического состояния и эксплуатационных характеристик конструктивных элементов зданий 115-139 |  | 3 |
|  | 6. | Оценка технических и эксплуатационных характеристик фасада здания 140-146 |  | 3 |
|  | 7. | Защита от преждевременного износа 146-154 |  | 3 |
|  | Лабораторные работы | Не предусмотрены |  |
|  | Практические занятия | 10 |  |
|  | 1. | Классифицировать методы восстановления и усиления конструктивных элементов зданий с.86 |  |  |
|  | 2. | Классифицировать методы усиления с89 |  |  |
|  | 3. | Схема уплотнения грунта основания фундамента с.91 110 |  |  |
|  | 4. | Определение основных причин неудовлетворительного состояния фундаментов с.92 109 |  |  |
|  | 5. | Определение причин образования трещин с.93-96 117 |  |  |
|  | 6. | Схематизировать методы восстановления и усиления фундаментов. С.97 |  |  |
|  | 7. | Повреждения фасадов зданий 141 142 |  |  |
|  | 8. | Приборно –инструментальная база обследования зданий с.47. |  |  |
|  | 9. | Обмер стены здания с.49 |  |  |
| Тема 4.5. Техническая эксплуатация инженерного оборудования зданий и сооружений | Содержание | 12 |  |
|  | 1. | Оценка технического состояния и эксплуатационных характеристик систем водоснабжения 156-196 |  | 2 |
|  | 2. | Оценка технического состояния и эксплуатационных характеристик систем водоотведения и мусороудаления 196-215 |  | 3 |
|  | 3. | Оценка технического состояния и эксплуатационных характеристик систем отопления 215-255 |  | 3 |
|  | 4. | Оценка технического состояния и эксплуатационных характеристик систем вентиляции 255-275 |  | 3 |
|  | Лабораторные работы | Не предусмотрены |  |
|  | Практические занятия | 12 |  |
|  | 1. | Составить схему периодичности плановых и частичных осмотров инженерного оборудования 159 Подготовить перечень осмотров и обследований зданий в месячный срок 160 |  |  |
|  | 2. | Составить схему по видам контроля 161 Исследовать измерительные параметры, объем измерений, методы и средства контроля 162 |  |  |
|  | 3. | Оформление результатов обследования систем холодного и горячего водоснабжения 163 Изучение норм расхода потребителями холодной и горячей воды. 165 |  |  |
|  | 4. | Зачертить схемы труба Вентури 171 |  |  |
|  | 5. | Начертить схему тахометрического расходомера, вихревого расходомера173, ультразвукового, электромагнитного расходомера. 174 |  |  |
|  | 6. | Выбор и расчет счетчиков. 182 Начертить водомерный узел183 Расчет давления в сети187 |  |  |
|  | 7. | Оформление результатов обследования систем канализации, внутреннего водостока, мусороудаления.197 |  |  |
|  | 8. | Изучить эффективность эксплуатации систем канализации, внутреннего водостока, мусороудаления. 214 |  |  |
|  | 9. | Исследовать измерительные параметры, объем измерений, методы и средства контроля систем отопления 215,219 |  |  |
|  | 10. | Начертить схему размещения точек измерения количества тепловой энергии. 232 236 |  |  |
|  | 11. | Начертить схемы отопления 247 |  |  |
|  | 12. | Исследовать измерительные параметры, объем измерений, методы и средства контроля вентиляции 275 |  |  |
| Тема 4.6. Особенности сезонной эксплуатации жилых и общественных зданий | Содержание | 3 |  |
|  | 1. | Подготовка здания к зимнему периоду эксплуатации |  | 2 |
|  | 2. | Подготовка здания к весенне- летнему периодам эксплуатации |  | 3 |
|  | 3. | Особенности эксплуатации общественных зданий |  | 3 |
|  | Лабораторные работы | Не предусмотрено |  |
|  | Практические занятия | 3 |  |
|  | 1. | Составить схему по обслуживанию здания при подготовке к зимнему периоду |  |  |
|  | 2. | Составить схему по проведению работ в летний период |  |  |
|  | 3. | Составить схему периодичности плановых и частичных осмотров элементов и помещений зданий |  |  |
| Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 1 Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем) Подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя | 42 |  |
| Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы 1. Изучить элементы жилых зданий 2. Изучить элементы общественных зданий 3. Изучить архитектурно-конструктивные элементы здания. 4. Завершить проектирование здания будущего с его описанием конструктивных элементов. 5. Изготовит макет здания, в котором проживает учащийся. 6.Общие сведения о жилищной политике 7.Изучить жилищную политику новых форм собственности 8.Изучить типовые структуры эксплуатационных организаций 9. Составить таблицу по содержанию и структуре деятельности по переустройству зданий 10.Составить классификацию жилых зданий по капитальности 11. Составить классификацию общественных зданий по капитальности 12.Оценка технического состояния зданий 13.Составление шкалы изменения физического и морального износа 14..Приборно –инструментальная база обследования зданий 15.Обмер стены здания 16.Кассифицировать методы восстановления и усиления конструктивных элементов зданий 17. Схема уплотнения грунта основания фундамента 18. Определение основных причин неудовлетворительного состояния фундаментов 19. Определение причин образования трещин 20. Схематизировать методы восстановления и усиления фундаментов. 21. Конструктивные решения утепление стен 22. Оценка технического состояния и эксплуатационных характеристик систем водоснабжения 23. Оценка технического состояния и эксплуатационных характеристик систем водоотведения и мусороудаления 24.Оценка технического состояния и эксплуатационных характеристик систем отопления 25.Оценка технического состояния и эксплуатационных характеристик систем вентиляции 26. Приемы подготовки здания к зимнему весенне- летнему периодам эксплуатации 27.Особенности эксплуатации общественных зданий |  |  |
| Учебная практика 36 час. Виды работ 1.Определение зданий с физическим и моральным износом 2.Изучить приборно –инструментальную базу обследования зданий 3.Оценка технического состояния зданий 4.Определение основных причин неудовлетворительного состояния фундаментов 5.Выполнять обмер стены здания 6.Определение технического состояния перекрытий, лестниц, балконов. 7.Приемы подготовки здания к зимнему весенне- летнему периодам эксплуатации 8.Особенности эксплуатации общественных зданий | 36 |  |
| Производственная практика итоговая по модулю 144ч Виды работ 1.Изучить оборудование холодного, горячего водоснабжения и его монтаж. 2.Изучить оборудование водоотведения и его монтаж. 3.Сборка и разборка систем холодного водоснабжения, соединение водопроводных труб. 4.Сборка и разборка систем горячего водоснабжения. 5.Сборка канализационных сетей, соединение канализационных труб. 6.Устройство водостоков 7.Изучить системы отопления водяного и его монтаж. 8.Изучить оборудование отопления водяного и его монтаж. 9.Сборка и разборка систем отопления водяного, соединение водопроводных труб. 10.Сборка и разборка систем отопления водяного из полимерных труб. 11.Сборка и разборка систем отопления парового, соединение водопроводных труб. 12.Устройство панельно-лучистого отопления. 13.Присоединение приборов отопительных. 14.Установка современных отопительных приборов. 15.Сборка приточно - вытяжной вентиляции. 16.Произвести разметку мест прохода и крепления трубопроводов и отопительных приборов. 17.Прокладка внутриквартирной электрической сети внутренняя в штробах с разметкой, 18.Прокладка внутриквартирной электрической сети внутренняя в коробах с разметкой и креплением. 19.Прокладка внутриквартирной электрической сети внутренняя наружная присоединение приборов - розетки, выключатели , патроны. 20.Прокладка электропроводки в чердачных помещениях. 21.Подключение пускорегулирующий устройств. 22.Определение зданий с физическим и моральным износом 23.Изучить приемы и методы применения приборно –инструментальной базы обследования зданий 24.Оценка технического состояния зданий 25.Определение основных причин неудовлетворительного состояния фундаментов 26.Выполнять обмер стены здания 27.Определение технического состояния перекрытий, лестниц, балконов. | 144 |  |
| Всего | 750 |  |

# 4. условия реализации  ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

# 4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

Реализация профессионального модуля предполагает наличие учебных кабинетов; Слесарная и электромонтажная мастерская; лаборатория

Оборудование учебного кабинета « » и рабочих мест кабинета:

- посадочные места по количеству обучающихся;

- рабочее место преподавателя;

- комплект инструментов и приспособлений;

- комплект учебно-наглядных пособий;

- комплект бланков технологической документации;

- комплект учебно-методической документации;

- комплект плакатов;

- учебные пособия.

Оборудование мастерских  и 13 рабочих мест  слесарной мастерской

рабочие места по количеству обучающихся;

рабочее место мастера производственного обучения;

демонстрационный стол;

верстаки  с слесарными тисками;

комплекты ручного  слесарного инструмента для выполнения  слесарных работ: чертилка, рейсмус,   ножовки по металлу, разводные ключи, рулетки,

Станки:  Сверлильный, заточной, фрезерный.

Реализация программы модуля предполагает обязательную итоговую концентрированную производственную практику:

Комплект ручного инструмента слесарного и электроинструмента.

Станки:  Сверлильный, заточной, фрезерный.

Сантехническое и электротехническое оборудование.

4.2. Информационное обеспечение обучения

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы

Основные источники:

1.Колб,Г.В, Санитарно - технические работы: Учебник/  Г.В.Колб, - Высшая школа Минск,  2008 г. 317 с.                                                                                                                                                  2.П              Инженерные сети                                                                                                                   3. Комков, В.А., Рощина, С.И., Тимахова, Н.С.,– Техническая эксплуатация зданий и сооружений: Учебник для средних профессионально-технических учебных заведений / В.А.Комков, С.И.Рощина, Н.С. Тимахова,– М.:  ИНФРА-М, 2010.-288 с.                                                                                                                4..Федоров, В.В , Реконструкция и реставрация зданий: Учебник / В.В.Федоров, -М.: ИНФРА-М., 2009. -208 с.

1) СНиП 2.04.01-85*. Внутренний водопровод и канализация зданий, Госстрой СССР, 1986 г.                                                                                                                                                       2) Пальгунов П.П., Исаев. В.Н. Санитарно-технические устройства и газоснабжение зданий. Москва Стройиздат 1991 г.                                                                                                      3) Калицун В.И., Кедров В.С., Ласков Ю.М. Гидравлика, водоснабжение и водоотведение. Москва Стройиздат.                                                                                                                             3) Шевелев Ф.А., Шевелев А.Ф. Таблицы для гидравлического расчета водопроводных труб. М. Стройиздат, 1986 г.                                                                                                                4) Лукиных А.А., Лукиных Н.А. Таблицы для гидравлического расчета канализационных сетей и дюкеров по формуле Павловского Н.Н.М. Строииздат, 1987 г.

Дополнительные источники:

# 1. В.Т. Гроздов Техническое обследование зданий и сооружений

# Санкт-Петербург 1998

# 2. Алексеев В.К., Гроздов В.Т., Тарасов В.А. Дефекты несущих конструкций зданий и сооружений, способы их устранения. - М., 1982.

# 3. Бойко М.Д. Диагностика повреждений и методы восстановления эксплуатационных качеств зданий. Л.: Стройиздат, 1975.

# 4. Коломеец А.В., Ариеевич Э.М. Эксплуатация жилых зданий: Справочное пособие. - М.: Стройиздат, 1985.

# 5. Комиссарчик Р.Г. Методы технического обследования реконструируемого здания. - М.: Стройиздат, 1975

# 6. Неразрушающие методы испытания бетона/Сов. изд. СССР - ГДР/Под ред. О.В. Лужина. - М.: Стройиздат. 1985.

# 7. Основания и фундаменты: Справочник /Г.И. Швецов и др. -М.: Стройиздат, 1986.

# 8. Попов Г.Т., Бурак Л.Я. Техническая экспертиза жилых зданий старой застройки. - Л.: Стройиздат, 1986.

# Размещено на Allbest.ru

http://knowledge.allbest.ru/construction/2c0b65625b3ad78a5c53b89521216d27_0.html сайт МЖК

1. ГОСТ 28570-90. Бетоны. Методы определения прочности по образцам, отобранным из конструкций.                                                                                                                                                2. ГОСТ 22690-88. Бетоны. Определение прочности механическими методами неразрушающего контроля. Технические требования.                                                                     3. ГОСТ 17624-87. Бетоны. Ультразвуковой метод определения прочности.                                4. ГОСТ Р 53231-2008. Бетоны. Правила контроля и оценки прочности.                                   5. СТО 36554501-009-2007. Бетоны. Ультразвуковой метод определения прочности.                               6. СП 13-102-2003. Правила обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений.                                                                                                                                              7. ГОСТ 22904-93. Конструкции железобетонные. Магнитный метод определения толщины защитного слоя бетона и расположения арматуры.                                                               8. Штенгель, В.Г. О корректном применении НК в обследованиях железобетонных конструкций длительно эксплуатирующихся сооружений / Штенгель В.Г,-  В мире НК. 2009. №3. 56-62 с.                                                                                                                                           9. ТСН 50-302-2004. Проектирование фундаментов зданий и сооружений в Санкт-Петербурге.                                                                                                                                                10. ГОСТ Р 53778-2010. Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния.                                                                                                                      11.Штенгель, В.Г. Общие проблемы технического обследования неметаллических строительных конструкций эксплуатируемых зданий и сооружений : Инженерно-строительный журнал/ В.Г. Штенгель,- 2010. №7  4-9 с.                                                            12. СП 13-102-2003. Правила обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений.                                                                                                                                          13. Гроздов, В.Т. Признаки аварийного состояния несущих конструкций зданий и сооружений / В.Т.  Гроздов, ООФ "Центр качества строительства". - СПб., 2007. - 42 с.              14. Воробъёв, В.А. Строительные материалы. Изд.5-е, переработ. - / В.А Воробъёв.- М.: "Высшая школа", 1973. - 475 с

15. Гроздов, В.Т. Определение остаточной несущей способности строительных конструкций, подвергшихся огневому воздействию при пожарах, и рекомендации по их использованию. СПб./ Гроздов В.Т. -ООФ "ЦКС"-2008. - 78с.

16. СП 13-102-2003. Правила обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений. М.: ГОССТРОЙ России. - 2004. - 26 с

17. Милованов А.Ф. Стойкость железобетонных конструкций при пожаре. М.: Стройиздат. - 1998. - 300с.

18. ГОСТ 30247-94. Конструкции строительные. Методы испытаний на огнестойкость. - Взамен СТ СЭВ 1000-78; Введ.01.01.96.

19. СТО 36554501-006-2006. Правила по обеспечению огнестойкости и огнесохранности железобетонных конструкций / НИИЖБ им.А. А. Гвоздева. - М., 2006.

20. ENV 1992-1. Eurocode 2: Design of concrete structures. - Part 1-2: General rules - Structural fire design. - Brussels: CEN 1992.

21. Яковлев А.И. Основы расчета огнестойкости железобетонных конструкций: Дис. докт. техн. Наук / МИСИ. - М., 1966. - 515 с.

22. Яковлев А.И. Расчет пределов огнестойкости сжатых железобетонных конструкций по критическим деформациям // Поведение строительных конструкций в условиях пожара. - М.: ВНИИПО, 1987. - С.5-16.

23. Бондаренко В.М., Колчунов В.И. Расчетные модели силового сопротивления железобетона. - М.: Изд-во АСВ, 2004. - 472 с.

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса При освоении данного модуля необходимо предусматривать реализацию компетентного подхода  использованием в образовательном процессе активных форм проведения занятий с применением электронных образовательных ресурсов, деловых и ролевых  игр, индивидуальных и групповых проектов, анализа производственных ситуаций, психологических и иных тренингов, групповых дискуссий в сочетании с внеаудиторной работой для формирования и развития общих и профессиональных компетенций обучающихся.

Освоение программы модуля базируется на изучении общепрофессиональных дисциплин « Метрология и технические измерения», «Техническое черчение», «Электротехническое оборудование», «Основы экономики строительства», «Безопасность жизнедеятельности».

Консультации для обучающихся очной формы получения образования предусматриваются образовательным учреждением в объеме 25 часов на учебную группу на каждый учебный год по данному модулю, в том числе в период реализации среднего (полного) общего образования для лиц, обучающихся на базе основного общего образования. Формы проведения консультаций (групповые, индивидуальные, письменные, устные).

Реализация программы модуля предполагает итоговую концентрированную производственную практику. Производственная практика должна проводиться в организациях, направление деятельности которых соответствует профилю подготовки обучающихся.

Обязательным условием допуска к производственной практике (по профилю специальности) в рамках профессионального модуля «Выполнение работ по эксплуатации зданий, сооружений, конструкций, оборудования систем водоснабжения, водоотведения, отопления и осветительных сетей           жилищно-коммунального хозяйства» является освоение междисциплинарного курса «МДК.01.01.Технология эксплуатации системы водоснабжения и водоотведения здания,    МДК.01.02. Технология эксплуатации системы отопления здания,  МДК.01.03. Технология эксплуатации осветительных сетей, МДК.01.04. Технология эксплуатации конструктивных элементов здания из различных видов материалов» и учебной практики.

При проведении практических занятий в зависимости от сложности изучаемой темы и технических условий возможно деление учебной группы на подгруппы численностью не менее 8 человек.                                                                        При подготовке к итоговой аттестации по модулю организуется проведение консультаций.

# 4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса

Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) кадров, обеспечивающих обучение по междисциплинарному курсу (курсам): наличие высшего профессионального образования, соответствующего профилю модуля и профессии « Мастер ЖКХ».

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство практикой

Инженерно-педагогический состав: среднее специальное или высшее профессиональное образование, соответствующее профилю модуля.

Мастера: наличие 4 – 6 квалификационного разряда с обязательной стажировкой в профильных организациях не реже 1-го раза в 3 года. Опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы является обязательным.

5. Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля (вида профессиональной деятельности)

| Результаты (освоенные профессиональные компетенции) | Основные показатели оценки результата | Формы и методы контроля и оценки |
| --- | --- | --- |
| 1. Обеспечивать эксплуатацию системы водоснабжения и водоотведения здания. | - правильность выбора систем, применяемых в водоснабжении и водоотведении в соответствии с техническими картами; | - наблюдение и экспертная оценка |
|  | - правильность выполнения систем водоснабжения и водоотведения при эксплуатации в соответствии с требованиями ТУ к технологическому процессу; |  |
|  | - правильность определения подключения систем в соответствии с требованиями ТУ. |  |
| 2. Обеспечивать эксплуатацию системы отопления здания. | - правильного выбора систем отопления здания в соответствии СНиП; | - наблюдение и экспертная оценка |
|  | - правильность определения очередности подключения и ввода отопительной системы в соответствие с технической документацией |  |
| 3. Обеспечивать эксплуатацию освещения и осветительных сетей. | - точность сборки системы освещения и осветительных сетей по их монтажу в соответствии с ГОСТ и СНиП | - наблюдение и экспертная оценка |
|  | - правильность выбора схем и места подключения и подведения освещения в соответствии с технологической картой |  |
|  | - правильность выбора осветительных сетей в соответствии с технологической картой |  |
|  | - правильность технологической последовательности сборки осветительных сетей в соответствии с технологической картой и ТУ |  |
| 4. Обеспечивать эксплуатацию конструктивных элементов здания из различных видов материалов (лестничные пролеты, окна, двери, крыша и др.). | Проверка надежности конструкций при эксплуатации зданий в соотвествии со СНиП | - наблюдение и экспертная оценка |
|  | - точность определения дефектов и деформаций в элементах зданий при эксплуатации по ТУ |  |
|  | - выполнение алгоритма исправления дефектов |  |
|  | - соблюдение допускаемых отклонений размеров в пределах допустимых норм в соответствии с СНиП |  |

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений.

| Результаты (освоенные общие компетенции) | Основные показатели оценки результата | Формы и методы контроля и оценки |
| --- | --- | --- |
| 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес | демонстрация устойчивого интереса к будущей профессии | Экспертное наблюдение и оценка деятельности обучающегося в процессе освоения образовательной программы на практических занятиях, при выполнении работ по учебной и производственной практике |
| 2.Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, определенных руководителем | мотивированное обоснование выбора способа решения профессиональной задачи достижение цели профессиональной задачи при выполнении столярных работ | Экспертное наблюдение и оценка деятельности обучающегося в процессе освоения образовательной программы на практических занятиях, при выполнении работ по учебной и производственной практике |
| 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы | демонстрация способности принимать решения в стандартных и нестандартных производственных ситуациях способность к самоанализу и коррекции результатов собственной деятельности демонстрация качества выполнения профессиональных задач способность нести ответственность за результаты своей работы | Экспертное наблюдение и оценка деятельности обучающегося в процессе освоения образовательной программы на практических занятиях |
| 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач | нахождение и использование информации для качественного выполнения профессиональных задач использование нескольких источников информации | Экспертное наблюдение и оценка деятельности обучающегося в процессе освоения образовательной программы на практических занятиях |
| 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности | решение профессиональных задач на основе самостоятельно найденной информации с использованием ИКТ оформление результатов самостоятельной работы с использованием ИКТ | Экспертное наблюдение и оценка деятельности обучающегося в процессе освоения образовательной программы на практических занятиях, при выполнении работ по учебной и производственной практике |
| 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами | взаимодействие с обучающимися, преподавателями и мастерами в ходе обучения; участие в планировании организации групповой работы; выполнение обязанностей в соответствии с распределением групповой деятельности | Экспертное наблюдение и оценка деятельности обучающегося в процессе освоения образовательной программы на практических занятиях |
| 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных профессиональных знаний (для юношей) | решение ситуативных задач, связанных с использованием профессиональных компетенций | Экспертное наблюдение и оценка деятельности обучающегося на практических занятиях |

Разработчики:  Ганьшина Н.И. преподаватель ГОУ НПО «Профессиональное училище №13 имени Дважды Героя Социалистического труда В.И. Штепо».

Серикова Л.А. преподаватель ГОУ НПО «Профессиональное училище №13 имени Дважды Героя Социалистического труда В.И. Штепо».

Эксперты:

____________________            ___________________          _________________________

(место работы)                         (занимаемая должность)              (инициалы, фамилия)

____________________            ___________________          _________________________

(место работы)                           (занимаемая должность)             (инициалы, фамилия)

Учебная практика 36 час  МДК01.01

Виды работ:

1. Изучить оборудование холодного, горячего водоснабжения и его монтаж.

2.Изучить оборудование водоотведения и его монтаж.

3.Сборка и разборка систем холодного водоснабжения, соединение  водопроводных труб.

4.Сборка и разборка систем горячего водоснабжения.

5.Сборка канализационных сетей, соединение канализационных труб.

6.Устройство водостоков

Учебная практика  72 час  МДК01.02

Виды работ:

1.Изучить системы отопления водяного  и его монтаж.

2.Изучить оборудование отопления водяного  и его монтаж.

3.Сборка и разборка систем отопления водяного, соединение  водопроводных труб.

4.Сборка и разборка систем отопления водяного из полимерных труб.

5.Сборка и разборка систем отопления парового, соединение  водопроводных труб.

6.Устройство панельно-лучистого отопления.

7.Присоединение приборов отопительных.

8.Установка современных отопительных приборов.

9.Сборка приточно -  вытяжной  вентиляции.

10.Произвести разметку мест прохода и крепления трубопроводов и отопительных приборов

Учебная практика 36ч  МДК 01.03

Виды работ:

1.Прокладка внутриквартирной электрической сети внутренняя в штрабах с разметкой,

2.Прокладка внутриквартирной электрической сети внутренняя в коробах с разметкой и креплением.

3.Прокладка внутриквартирной электрической сети внутренняя  наружная присоединение приборов  -  розетки, выключатели, патроны.

4.Прокладка электропроводки в чердачных помещениях.

5.Подключение пускорегулирующих устройств.